共同住宅用

消防計画（防火管理規程）

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　マンションにおける防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

- この計画は、当マンションに居住し、又は出入りするすべての者に適用する。

（自衛消防組織）

第３条　火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置く。自衛消防隊の組織及び任務分担は、次のとおりとする。

（建物等の自主検査）

第４条　防火管理者は、次の事項について日常の検査を実施するものとする。

- 通路及び階段に避難上支障となる物品が放置されていないか。

- 消防用設備等、電気設備（共用部分）に外観上異常がないか。

（火気の管理）

第５条　防火管理者は、共用室・共用部分について火気の使用又は取扱いに関する監督を行うものとする。各住戸内の火気の使用又は取扱いについては、それぞれの居住者の責任において実施するものとする。

（消防用設備等の点検）

第６条　当マンションの消防用設備等の機能を維持管理するために（　　　　　　防災株式会社に委託して）次により法定点検を実施する。

| 消防用設備等 | 点 検 実 施 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機器点検 |  | 総合点検 |
| 消火器 | 月 日 | 月 日 |  |
| 自動火災報知設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 避難器具 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

（消防用設備等の点検結果報告）

第７条　防火管理者は、前条の点検を実施した時は、その結果を防火管理台帳に記録するとともに、３年に１回消防署長に報告しなければならない。

(不備欠陥等の整備）

第８条　防火管理者は、建築物等及び消防用設備等に不備欠陥事項があるときは、自治会長に報告し、改善を図るよう要請しなければならない。

（震災対策）

第９条　防火管理者は、地震による災害を未然に防止するため必要な措置を講じなければならない。

東海地震に関する警戒宣言の発令を知った者は、直ちに防火管理者に通報するものとし、防火管理者は居住者にその事実を知らせるとともに、出火防止等の応急対策について助言しなければならない。

（訓練及び教育）

第１０条　防火管理者は、自衛消防隊の消防技術及び居住者の防火意識の向上を図るため、次の訓練・教育を行うものとする。

- 自衛消防隊による消火、通報及び避難訓練

- 居住者に対する消防用設備等の設置場所及び使用方法、避難経路等の周知

- 居住者が火災予防上守るべき事項の周知

- 消防署及び町内会が行う防災教育及び防災訓練への居住者の参加促進

2　防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施する。

| 訓 練 種 別 | 実 施 時 期 | 訓 練 種 別 | 実 施 時 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 火 訓 練 | 月 月 | 震 災 訓 練 | 月 |
| 避 難 訓 練 | 月 月 |  |  |
| 通 報 訓 練 | 月 月 | 総 合 訓 練 | 月 |

（入居者に対する指導）

第１１条　 防火管理者は、新た入居することとなった者に対し、居住者が守るべき事項を記載したパンフレット（※別添参照）を渡し、出火防止、火災発生時の対応について防火管理指導を行うものとする。

（消防機関への報告、連絡）

第１２条　 防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、必要な報告を行わなければならない。

（防火管理業務の一部委託）

第１３条　　　　　　　　　　　　の防火管理業務の一部は、　　　　　　ビル管理会社に別表のとおり委託するものとする。

附　　　則

この計画は、平成　　年　　月　　日から施行する。

マンションにお住まいの皆さまへ

法律によって、マンションやアパートなどで５０人以上の人が居住するときは、防火の監督者、責任者として「防火管理者」を定め、その建物の防火や火災対策の取り決めを「消防計画」として作成することが義務づけられています。

このたび、私　　　　　　　　　が居住者を代表しまして防火管理者として自治会から選任されました。つきましては、私たち一人ひとりのために消防計画のうち皆さまに守っていただく事項をあげておきましたのでご協力をお願いします。

□　居住者は火災予防上必要な次の事項を守らなければなりません。

１　火災予防上守らなければならないこと。

- ガスコンロ、ストーブなどの火気使用器具やアイロンなどの発熱器具は、使用前及び使用後に必ず点検し、安全の確認など正しく管理に努めること。

- 喫煙は灰皿のある場所で行い、吸がらの後始末は確実に行うこと。

- 強風時には、焼却炉の使用、たき火などは行わないこと。

- 灯油、ＬＰＧなどの危険物品を使用する場合は、その性状に注意し必要量以上は保管しないこと。

- 廊下、階段、バルコニーの仕切板などの付近には避難に障害となる物品などを置かないこと。

- 消防用設備等の周囲には、使用の際障害となる物品を置かないこと。

- 廊下、ＥＶホール等の共用部分には、可燃物を存置せず、防火させない環境づくりに努めること。

２　地震による被害を防止するための対策

- 家具、火気使用器具などの転倒防止及び物品の落下防止の措置をとること。

- 石油ストーブは、油漏れに注意し、給油に際しては消火してから行うこと。

- 防災ずきん、非常用飲料水、懐中電灯、携帯ラジオ、医薬品などを準備するよう努めること。

- 毎月１日に家族防災会議を又は自治会等の集会の機会ごとに防火、防災上必要な事項につい      て積極的に話し合いをするよう努めること。

□　居住者は、災害が発生した場合、次により的確に活動しなければなりません。

１　火災時の措置

- 火災を発見した者は、１１９番通報したのち非常ベル又は大声で付近の者に火災を知らせること。

- 火災現場付近に居る者は、消火器などを使って初期消火に努めること。

- 逃げ遅れた者や、負傷者を発見した者は、大声で付近の者に協力を求めて人命救助、救護等にあたること。

- 避難する場合は、財物、衣服等に執着しないで早期に安全な場所に避難すること。

- 火災発生場所の居住者や関係者は、消防隊へ積極的に情報提供を行うこと。

２　地震発生時の措置

- 出火防止のためガスレンジ、湯沸器、ストーブなどの火気使用器具の栓の閉鎖及び避難口確保のため出口となるドアなどを開けておくこと。

- 火災が発生した場合は、他に優先して消火活動を行い、負傷者等が発生した場合は居住者が協力して救護にあたること。

□　訓練及び防災教育への参加

居住者は、防火管理者が実施する消火や避難などの訓練に積極的に参加し、防火、防災思想の高揚、人命安全上必要な知識の習得等に努めること。

各階の消防用設備等配置図

記号例　　･･･消火器　　　　　　･･･非常ベル

･･･避難はしご　　　　･･･防火戸

“私たちの住まいは　私たちで守ろう”

自 治 会 長

ＴＥＬ、

防火管理者

ＴＥＬ、

消　防　署

ＴＥＬ、