（その４）

| 点 検 項 目 |  |  |  | 法第17条 の2の5第 1項の適用 | 法第17条 の3の第1 項の適用 | 点検結果 |  | 状況及び 措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 判 定 | 不備内容 |  |
| 消 防 用 設 備 等 | 消火器・ 簡易消火用具 |  |  | ― | ― | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋内消火栓設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | スプリンクラー 設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 水噴霧消火設備 等 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 屋外消火栓設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 動力消防ポンプ 設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 自動火災報知 設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | ガス漏れ 火災警報設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 漏電火災警報器 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 消防機関へ 通報する 火災報知設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常用警報器具・ 非常警報設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 誘導灯・ 誘導設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 消防用水 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 排煙設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 連結散水設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
| 消防用設備等 | 連結送水管 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常コンセント 設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 無線通信補助 設備 |  |  | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
| 備考 |  | 1 | この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 法第17条の2の5第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 欄は、規定が適用される場合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 場合は「無」の□にレ点を記入すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | した内容を記入すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | なし」と記入すること。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいうこと。 |  |  |  |  |  |